## Eksempel
INDTAST OLIEFORBRUG OG OLIEPRIS
Hashøj Kraftvarmeforsyning
Eksempel ved konvertering til fjernvarme | [5 empty] | Eksempel for et typisk énfamilieshus
Navn
Adresse
BBR ejendomsnummer |  |  |  |  | BBR areal |  | Boligareal |  | 130 | m2
Opvarmningsform jfr. BBR |  |  | Olie |  | Suplerende
Nuværende forbrug af olie |  |  | År | 2019 | 1810 | liter | Pris pr. liter total |  | 10 | Kr.
Nuværende forbrug af andet |  |  | År | [6 empty] | Kr.
Investering | [6 empty] | Excl. moms |  | Incl. moms
Hashøj Kraftvarmeforsyning
| Tilslutningsafgift indtil 25 mtr. stikledning | [5 empty] | 12000 | Kr. | 15000 | Kr.
| Stikledning udover 25 mtr. afregnes særskilt | [9 empty] | Dette er kun et eksempel
[9 empty] | 15000 | Kr.
| Etablering af nødvendig rørføring og tilslutning til hovedstophaner i fyrrum. Levering og montering af Gemina Termix unit med indbygget varmeveksler og brugsvandsveksler. Max. 25 m. stikledning. | [7 empty] | 0 | Kr.
[9 empty] | 0 | Kr.
Driftsudgifter på årsbasis | [6 empty] | Excl. moms |  | Incl. moms
(Der er ikke indregnet graddagskorrektion)
Driftsudgifter ved olifyr
| 1810 | liter olie á | 10 | kr. | incl. moms og afgifter |  |  |  | 18100 | Kr.
| El til olifyr |  | 360 | kWh | incl. moms og afgifter |  |  |  | 648 | Kr.
| Service og vedligehold (evt. serviceaftale) | [7 empty] | 1200 | Kr.
| Skorstensfejer | [7 empty] | 800 | Kr.
| Afskrivning (unit/fyr/kedel) | [7 empty] | 0 | Kr.
[9 empty] | 20748 | Kr.
Driftsudgifter ved fjernvarme
| Forbrugsbidrag / MWh |  | 18.1 | MWh à | 410 | kr. | 7421 | kr. | 9276.25 | Kr.
| Fast bidrag ifl opmåling |  | 70 | m2 | 34.5 | kr. | 2415 | kr. | 3018.75 | Kr.
| Abonnementsafgift |  | pr. måler |  |  |  | 1952 | kr. | 2440 | Kr.
| Finansiering | [7 empty] | 0 | Kr.
[9 empty] | 14735 | Kr.
Årlig besparelse ved konvertering fra olie til fjernvarme | [8 empty] | Incl. moms
| Årlige driftsudgifter ved olie | [7 empty] | 20748 | Kr.
| Årlige driftsudgifter ved fjernvarme | [7 empty] | 14735 | Kr.
| Årlig besparelser ved konvertering | [7 empty] | 6013 | Kr.
Forrentning
| Investering Hashøj Kraftvarmeforsyning | [7 empty] | 15000 | Kr.
| Investering VVS arbejde | [7 empty] | 0 | Kr.
[9 empty] | 15000 | Kr.
| Besparelse | [7 empty] | 6013 | Kr.
| Simpel tilbagebetalingstid i antal år (uden finansiering) Investering : besparelse = | [7 empty] | 2.4946 | År